既有建筑幕墙工程项目

原主体建筑设计与幕墙设计情况确认表

项目名称：

幕墙设计单位（公章）：

| 专业 | 技术复核内容 | 主体建筑 设计要求 | 复核结论 （是否符合主体 建筑设计要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 幕墙的类型及立面设计，包括：幕墙设置位置、分格尺寸（含开窗尺寸）、开窗形式与位置、面材（玻璃、金属板、石材及其它人造板材等）及骨架材料等 |  |  |  |
|  | 幕墙部位的节能设计 |  |  |  |
|  | 防火构造（含层间及不同防火分区）及安全防护措施 |  |  |  |
| 结构 | 幕墙荷载对主体结构的影响，包括结构布置、连接节点 |  |  |  |
| 电气 | 防雷设计（包括：建筑物防雷措施及幕墙金属框架与主体结构防雷装置的连接等） |  |  |  |

注：1、幕墙设计对与原主体建筑设计有局部调整修改时，应说明调整修改原因及内容。

2、幕墙设计涉及以上内容有调整修改时，应说明原因及内容，同时应有原主体建筑设计单位进行修改并通过相关审查后，方可进行幕墙设计施工图审查。

3、送审的幕墙设计施工图文件应有原主体建筑设计单位及项目负责人（注册建筑师）确认签章。

4、原主体建筑设计单位已注消等原因，可委托不低于原主体设计单位资质的其他设计单位进行确认。

原主体建筑设计单位（公章）：___________________________________

项目负责人（注册建筑师签章）：_______     _____________________

结构专业负责人（注册结构工程师签章）：___ _____________________

日期：